**ТИТАНОВАЯ АРМАТУРА**

Изделия заводского производства. Россия. Полное документальное сопровождение.

Номенклатура см ссылку <https://specstroob.wixsite.com/specsob/katalog>

Поставка, по письменной заявке(заказу).

1. Клапан запорно-проходной, прямоточный **13тн2п Ду 32-200,** Ру10, фланцевый. вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200
2. Клапан запорно-проходной, прямоточный **13тнп1 Ду50-250**, Ру10-16, фланцевый. вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200
3. Клапан запорный, сильфонный **15тн3бк** Ду50-150 Ру16, фланцевый. вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200
4. Клапан запорный, сильфонный **15тн5п2М (У26372)** Ду25 фланцевый. вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200
5. Клапан запорный, сильфонный **15тн14п4** Ду100 фланцевый. вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200
6. Клапан запорный, проходной **15тн8п3 Ду150** Ру 16 фланцевый. вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200
7. Клапан запорный, проходной **15тн8п Ду50** Ру 16 фланцевый. вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты от -60 до 200
8. Задвижка титановая **30тн12п Ду250 Ру25**
9. Кран шаровый **11ТН40П ВТ-1 ДУ50 РУ40**
10. Кран шаровый **11тн41п Ду50-100 Ру25** стяжной (меж фланцевый) без ответных фланцев