## Лист1
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 ВОДА
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена отпусная
15 | 40 | КШЦФ 015.040.Н/П. | 10 | 120 | 1033
20 | 40 | КШЦФ 020.040.Н/П. | 15 | 120 | 1188
25 | 40 | КШЦФ 025.040.Н/П. | 18 | 140 | 1448
32 | 40 | КШЦФ 032.040.Н/П. | 24 | 140 | 1574
40 | 40 | КШЦФ 040.040.Н/П. | 30 | 165 | 2046.25
50 | 40 | КШЦФ 050.040.Н/П. | 40 | 180 | 2261.25
65 | 16 | КШЦФ 065.016.Н/П. | 49 | 200 | 2782.5
65 | 25 | КШЦФ 065.025.Н/П. | 49 | 200 | 3010
80 | 16 | КШЦФ 080/070.016.Н/П. | 63 | 210 | 3411.25
80 | 25 | КШЦФ 080/070.025.Н/П. | 63 | 210 | 3545
100 | 16 | КШЦФ 100/080.016.Н/П. | 75 | 230 | 4012.5
100 | 25 | КШЦФ 100/080.025.Н/П. | 75 | 230 | 4280
125 | 16 | КШЦФ 125/100.016.Н/П. | 100 | 350 | 8025
125 | 25 | КШЦФ 125/100.025.Н/П. | 100 | 350 | 8560
150 | 16 | КШЦФ 150/125.016.Н/П. | 125 | 380 | 9630
150 | 25 | КШЦФ 150/125.025.Н/П. | 125 | 380 | 10432.5
200 | 16 | КШЦФ 200/150.016.Н/П. | 148 | 450 | 18858.75
200 | 25 | КШЦФ 200/150.025.Н/П. | 148 | 450 | 21333.75
250 | 16 | КШЦФ 250/200.016.Н/П. | 200 | 530 | 33685
250 | 25 | КШЦФ 250/200.025.Н/П. | 200 | 530 | 36915
300 | 16 | КШЦФ 300/250.016.Н/П. | 240 | 750 | 135737.5
350 | 16 | КШЦФ 350/300.016.Н/П. | 300 | 750 | 203606.25
400 | 16 | КШЦФ 400/305.016.Н/П. | 305 | 750 | 307125
500 | 16 | КШЦФ 500/400.016.Н/П. | 390 | 990 | 555750
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 ВОДА
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена отпусная
15 | 40 | КШЦП 015.040.Н/П. | 10 | 200 | 997.5
20 | 40 | КШЦП 020.040.Н/П. | 15 | 200 | 1070
25 | 40 | КШЦП 025.040.Н/П. | 18 | 230 | 1070
32 | 40 | КШЦП 032.040.Н/П. | 24 | 230 | 1137.5
40 | 40 | КШЦП 040.040.Н/П. | 30 | 250 | 1471.25
50 | 40 | КШЦП 050.040.Н/П. | 40 | 270 | 1605
65 | 25 | КШЦП 065.025.Н/П. | 49 | 280 | 2203.75
80 | 25 | КШЦП 080/070.025.Н/П. | 63 | 280 | 2742.5
100 | 25 | КШЦП 100/080.025.Н/П. | 75 | 300 | 3210
125 | 25 | КШЦП 125/100.025.Н/П. | 100 | 330 | 6821.25
150 | 25 | КШЦП 150/125.025.Н/П. | 125 | 360 | 7891.25
200 | 25 | КШЦП 200/150.025.Н/П. | 148 | 430 | 16050
250 | 25 | КШЦП 250/200.025.Н/П. | 200 | 510 | 29378.75
300 | 16 | КШЦП 300/250.016.Н/П. | 240 | 730 | 114861.25
350 | 16 | КШЦП 350/300.016.Н/П. | 300 | 730 | 172292.5
400 | 16 | КШЦП 400/305.016.Н/П. | 305 | 730 | 263250
500 | 16 | КШЦП 500/400.016.Н/П. | 390 | 990 | 511875
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
МУФТА/МУФТА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 ВОДА
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена отпусная
15 | 40 | КШЦМ 015.040.Н/П. | 10 | 120 | 1043.75
20 | 40 | КШЦМ 020.040.Н/П. | 15 | 120 | 1097.5
25 | 40 | КШЦМ 025.040.Н/П. | 18 | 120 | 1203.75
32 | 40 | КШЦМ 032.040.Н/П. | 24 | 120 | 1405
40 | 40 | КШЦМ 040.040.Н/П. | 30 | 130 | 1605
50 | 40 | КШЦМ 050.040.Н/П. | 40 | 150 | 1872.5
65 | 25 | КШЦМ 065.025.Н/П. | 49 | 190 | 2140
80 | 25 | КШЦМ 080/070.025.Н/П. | 63 | 200 | 3411.25
100 | 25 | КШЦМ 100/080.025.Н/П. | 75 | 240 | 3852.5
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 ВОДА
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена отпусная
15 | 40 | КШЦФ 015.040.П/П. | 15 | 130 | 1485
20 | 40 | КШЦФ 020.040.П/П. | 18 | 150 | 1810
25 | 40 | КШЦФ 025.040.П/П. | 24 | 160 | 1967.5
32 | 40 | КШЦФ 032.040.П/П. | 30 | 180 | 2046.25
40 | 40 | КШЦФ 040.040.П/П. | 40 | 200 | 2207.5
50 | 40 | КШЦФ 050.040.П/П. | 49 | 250 | 2475
65 | 16 | КШЦФ 065.016.П/П. | 64 | 290 | 3411.25
65 | 25 | КШЦФ 065.025.П/П. | 64 | 290 | 3545
80 | 16 | КШЦФ 080.016.П/П. | 75 | 300 | 4012.5
80 | 25 | КШЦФ 080.025.П/П. | 75 | 300 | 4280
100 | 16 | КШЦФ 100.016.П/П. | 100 | 350 | 7891.25
100 | 25 | КШЦФ 100.025.П/П. | 100 | 350 | 8158.75
125 | 16 | КШЦФ 125.016.П/П. | 125 | 400 | 9630
125 | 25 | КШЦФ 125.025.П/П. | 125 | 400 | 10098.75
150 | 16 | КШЦФ 150.016.П/П. | 148 | 410 | 16718.75
150 | 25 | КШЦФ 150.025.П/П. | 148 | 410 | 19615
200 | 16 | КШЦФ 200.016.П/П. | 200 | 530 | 30608.75
200 | 25 | КШЦФ 200.025.П/П. | 200 | 530 | 33455
250 | 16 | КШЦФ 250.016.П/П. | 248 | 750 | 135737.5
300 | 16 | КШЦФ 300.025.П/П. | 300 | 750 | 203606.25
400 | 16 | КШЦФ 400.016.П/П. | 390 | 990 | 555750
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 ВОДА
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена отпусная
| 40 | КШЦП 015.040.П/П. | 15 | 200 | 1070
20 | 40 | КШЦП 020.040.П/П. | 18 | 200 | 1070
25 | 40 | КШЦП 025.040.П/П. | 24 | 230 | 1137.5
32 | 40 | КШЦП 032.040.П/П. | 30 | 230 | 1471.25
40 | 40 | КШЦП 040.040.П/П. | 40 | 270 | 1605
50 | 40 | КШЦП 050.040.П/П. | 49 | 270 | 2203.75
65 | 25 | КШЦП 065.025.П/П. | 64 | 280 | 2675
80 | 25 | КШЦП 080.025.П/П. | 75 | 300 | 3210
100 | 25 | КШЦП 0100.25.П/П. | 100 | 340 | 6821.25
125 | 25 | КШЦП 125.025.П/П. | 125 | 360 | 8827.5
150 | 25 | КШЦП 150.025.П/П. | 148 | 390 | 14712.5
200 | 25 | КШЦП 200.025.П/П. | 200 | 530 | 27532.5
250 | 16 | КШЦП 250.016.П/П. | 248 | 730 | 114861.25
300 | 16 | КШЦП 300.016.П/П. | 300 | 730 | 172292.5
400 | 16 | КШЦП 400.016.П/П. | 390 | 860 | 511875
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
МУФТА/МУФТА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 ВОДА
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена отпусная
15 | 40 | КШЦМ 015.040.П/П. | 15 | 135 | 1097.5
20 | 40 | КШЦМ 020.040.П/П. | 18 | 135 | 1203.75
25 | 40 | КШЦМ 025.040.П/П. | 24 | 135 | 1405
32 | 40 | КШЦМ 032.040.П/П. | 30 | 155 | 1605
40 | 40 | КШЦМ 040.040.П/П. | 40 | 170 | 1872.5
50 | 40 | КШЦМ 050.040.П/П. | 49 | 190 | 2140
65 | 25 | КШЦМ 065.025.П/П. | 64 | 200 | 3411.25
80 | 25 | КШЦМ 080.025.П/П. | 75 | 240 | 3852.5